НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУВОДОСНАБЖЕНИЮ ИЛИ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,А ТАКЖЕ НОРМАТИВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

| Категории многоквартирных и жилых домов | Единица измерения | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числовое значение | Числовое значение |  |
| 1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | 5,1 | 1,8 | 6,9 |
| 2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем этажностью 6 - 9 | куб. метр в месяц на человека | 2,7 | 1,6 | 4,3 |
| 3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем выше 9 этажей | куб. метр в месяц на человека | 3,8 | 3,6 | 7,4 |
| 4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | 5,1 | 1,8 | 6,9 |
| 5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем этажностью 6 - 9 | куб. метр в месяц на человека | 2,7 | 1,6 | 4,3 |
| 6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем выше 9 этажей | куб. метр в месяц на человека | 3,8 | 3,7 | 7,5 |
| 7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | 5,1 | 1,8 | 6,9 |
| 8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем этажностью 6 - 9 | куб. метр в месяц на человека | 2,7 | 1,6 | 4,3 |
| 9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем выше 9 этажей | куб. метр в месяц на человека | 3,9 | 3,7 | 7,6 |
| 10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,6 | 2,1 | 4,7 |
| 11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,3 | 3,1 | 6,4 |
| 12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | 4,0 | - | 4,0 |
| 13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем выше 5 этажей | куб. метр в месяц на человека | 7,4 | - | 7,4 |
| 14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | 4,0 | - | 4,0 |
| 15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем выше 5 этажей | куб. метр в месяц на человека | 7,5 | - | 7,5 |
| 16. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | 4,0 | - | 4,0 |
| 17. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем выше 5 этажей | куб. метр в месяц на человека | 7,6 | - | 7,6 |
| 18. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 4,7 | - | 4,7 |
| 19. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,4 | - | 6,4 |
| 20. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 2,1 | - | 2,1 |
| 21. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,1 | - | 3,1 |
| 22. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,2 | - | - |
| 23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,7 | - | - |
| 24. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,2 | - | - |
| 25. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,7 | 2,2 | 4,9 |
| 26. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими душевыми | куб. метр в месяц на человека | 1,7 | 1,0 | 2,7 |
| 27. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками без душевых | куб. метр в месяц на человека | 1,6 | - | 1,6 |
| 28. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без ванн и душей | куб. метр в месяц на человека | 2,1 | 1,7 | 3,8 |
| 29. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, ваннами и (или) душами, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на человека | 3,6 | 3,5 | - |
| 30. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, без ванн и душей | куб. метр в месяц на человека | 2,1 | 1,7 | - |
| 31. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, ваннами и (или) душами, водонагревателями всех типов, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на человека | 7,1 | - | - |
| 32. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателями всех типов, без централизованного горячего водоснабжения, без ванн и душей | куб. метр в месяц на человека | 3,8 | - | 3,8 |
| 33. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, без централизованного водоотведения, без централизованного горячего водоснабжения, без ванн и душей | куб. метр в месяц на человека | 3,8 | - | - |
| 34. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные блоками душевых на этажах | куб. метр в месяц на человека | 1,7 | 1,0 | 2,7 |
| 35. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн и душей | куб. метр в месяц на человека | 3,8 | - | 3,8 |

НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ

ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

| Конструктивные особенности дома | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
| --- | --- |
|  | Числовое значение, Гкал на 1 куб. м |
| ## Закрытая система горячего водоснабжения |  |
| Неизолированные стояки и полотенцесушители | 0,079 |
| Изолированные стояки и полотенцесушители | 0,063 |
| Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | 0,063 |
| Изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | 0,058 |
| ## Открытая система горячего водоснабжения |  |
| Неизолированные стояки и полотенцесушители | 0,065 |
| Изолированные стояки и полотенцесушители | 0,060 |
| Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | 0,060 |
| Изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | 0,055 |

НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Категория жилых помещений | Этажность | Норматив потребления холодной воды | Норматив потребления горячей воды | Норматив отведения сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб. метр общей площади помещений,входящих в состав общего имуществав многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, а также многоквартирные дома, в которых коммунальная услуга по горячему водоснабжению производится с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,034 | 0,034 | 0,068 |
|  |  | от 6 до 9 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | от 10 до 16 | 0,016 | 0,016 | 0,032 |
|  |  | более 16 | 0,005 | 0,005 | 0,010 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением | от 1 до 5 | 0,037 | х | 0,037 |
|  |  | от 6 до 9 | 0,006 | х | 0,006 |
|  |  | от 10 до 16 | 0,006 | х | 0,006 |
|  |  | более 16 | 0,019 | х | 0,019 |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  | 0,044 | х | 0,044 |
| 4 | Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |  | 0,045 | 0,045 | 0,090 |
| 5 | Общежития с общими душевыми |  | 0,058 | 0,058 | 0,116 |
| 6 | Общежития с мойками без душевых |  | 0,048 | 0,048 | 0,096 |

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ

НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Категория многоквартирного (жилого) дома, этажность | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| ## Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | 0,0222 | 0,0214 | 0,0198 |
| 2 | 0,0222 | 0,0214 | 0,0198 |
| 3 - 4 | 0,0222 | 0,0214 | 0,0198 |
| 5 - 9 | 0,0215 | 0,0203 | 0,0198 |
| 10 | 0,0215 | 0,0203 | 0,0198 |
| 11 | 0,0215 | 0,0203 | 0,0198 |
| 12 | 0,0215 | 0,0203 | 0,0198 |
| ## Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1 | 0,0151 | 0,0158 | 0,0158 |
| 2 | 0,0151 | 0,0158 | 0,0158 |
| 3 | 0,0151 | 0,0158 | 0,0158 |
| 4-5 | 0,0151 | 0,0158 | 0,0158 |
| 6-7 | 0,0148 | 0,0155 | 0,0158 |
| 8 | 0,0148 | 0,0155 | 0,0158 |
| 9 | 0,0148 | 0,0155 | 0,0158 |
| 10 | 0,0148 | 0,0155 | 0,0158 |
| 11 | 0,0148 | 0,0155 | 0,0158 |
| 12 и более | 0,0148 | 0,0155 | 0,0158 |

______________________________________

Примечание: нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены с применением метода аналогов и рассчитаны с учетом продолжительности отопительного периода в целом по каждой из групп многоквартирных домов 7,796 месяцев.

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

| Группа многоквартирных и жилых домов | Количество комнат в жилом помещении | Норматив электроснабжения, кВт-ч в месяц на человека |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 70 | 44 | 34 | 27 | 24 |
|  | 2 | 91 | 56 | 43 | 35 | 31 |
|  | 3 | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
|  | 4 и более | 111 | 69 | 53 | 43 | 38 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 109 | 67 | 52 | 42 | 37 |
|  | 2 | 128 | 79 | 62 | 50 | 44 |
|  | 3 | 140 | 87 | 67 | 55 | 48 |
|  | 4 и более | 149 | 92 | 71 | 58 | 51 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 1 | 1892 | 1173 | 908 | 738 | 643 |
|  | 2 | 2441 | 1513 | 1172 | 952 | 830 |
|  | 3 | 2762 | 1713 | 1326 | 1077 | 939 |
|  | 4 и более | 2989 | 1853 | 1435 | 1166 | 1016 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | 1 | 185 | 115 | 89 | 72 | 63 |
|  | 2 | 239 | 148 | 115 | 93 | 81 |
|  | 3 | 270 | 167 | 130 | 105 | 92 |
|  | 4 и более | 292 | 181 | 140 | 114 | 99 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 1231 | 763 | 591 | 480 | 418 |
|  | 2 | 1452 | 900 | 697 | 566 | 494 |
|  | 3 | 1588 | 984 | 762 | 619 | 540 |
|  | 4 и более | 1686 | 1045 | 809 | 658 | 573 |
| Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | - | 80 | 50 | 38 | 31 | 27 |
| Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | - | 130 | 81 | 62 | 51 | 44 |
| Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | - | 1875 | 1163 | 900 | 731 | 638 |
| Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | - | 168 | 104 | 81 | 66 | 57 |

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

| Направление использования электроэнергии | Норматив потребления электрической энергии, кВт/ч в месяц на 1 голову животного (птицы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коровы (крупный скот) | Свиньи | Овцы и другой мелкий скот | Птица |
| Освещение | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
| Приготовление кормов и подогрев воды | 5,6 | 5,8 | - | - |

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади | 0,55 |
| Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади | 2,84 |
| Многоквартирные дома коридорного и секционного типа (общежития), не оборудованные лифтами | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади | 0,44 |
| Многоквартирные дома коридорного и секционного типа (общежития), оборудованные лифтами | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади | 1,77 |

Примечание:

1. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь помещений, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Нормативы потребления электрической энергии в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме установлены с применением расчетного метода в расчете на один месяц потребления коммунального ресурса.

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Метод определения | Единицы измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Для приготовления пищи |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | Расчетный | куб. метр на человека в месяц | 12 |
| ## Для подогрева воды |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | Расчетный | куб. метр на человека и месяц | 21,8 |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | Расчетный | куб. метр на человека в месяц | 6 |
| ## Для отопления жилых помещений |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома при газоснабжении природным газом | Расчетный | куб. метр на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 6,1 |

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Метод определения | Единицы измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| # Потребление газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные: газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | Расчетный | килограмм на человека в месяц | 6,9 |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | Расчетный | килограмм на человека в месяц | 16,9 |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | Расчетный | килограмм на человека в месяц | 10,4 |
| # Для отопления жилых помещений |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | Расчетный | килограмм на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 2,8 |

НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

| Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Нормативы накопления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по массе (кг на расчетную единицу в год) | в объемных показателях (куб. м на расчетную единицу в год) |
| Домовладения |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 1 проживающий | 184,5 | 1,65 |
| Индивидуальные жилые дома в населенных пунктах с численностью населения свыше 200 человек | 1 проживающий | 184,5 | 1,65 |
| Индивидуальные жилые дома в населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек | 1 проживающий | 128,6 | 1,15 |